压缩式雾化器技术参数

- 输出压力：≥7L/min@100kpa

- 喷雾量：≥0.40ml/min

- 粒子径：MMAD3-5um

- 药液杯容量：7毫升-10毫升

- 喷雾速率：≥0.25ml/min

- 电源：AC220V、50HZ

- 消耗功率≼140W/h

- 非专机专用的一次性雾化喷雾装置