脉博血氧仪技术参数

- 测量范围：0-100%。

- 分辨率：≤1%

- 精确度：±2%

- 测量范围：不窄于18-300bpm

- 连续监护模式：≥96h数据

- 点测模式：≥4000条数据

- 监护模式：成人、儿童、新生儿

- 可使用多种规格的血氧探头（含可重复使用的成人、儿童、新生儿探头和一次性探头）

- 锂电池，可充电。