便携式膀胱容量测定仪技术参数

★1.  便携式

- 扫容积显示范围广阔，从0ML到999M，而且容积差<士10%，显示精度为1ML。

- 定位方式多样化，针对男性、女性、切除子宫女性和儿童都有相应的膀胱容量计算方式。预扫描定位和投影定位相结合。

- 3D膀胱的动态显示

- ≥120度的B型扫描角度

- ≥12个切面建模数目

- 内置热敏打印机，支持电子病例输出，可以跟计算机相连。