电动手术台（美容椅）技术参数

- 1.电动总控输入电压: 110~230V, AC50/60Hz

- 输出电压：24V DC

- 输出功率：96Ｗ

- 环境温度：-15℃～+45℃

- 2.电推杆

- 升降部：　行程100mm

- 背部：　　行程75mm

- 腿　部：　行程55mm

- 最大负载：6000Ｎ

- 环境温度：-15℃～+45℃

- 3.整床长度：1950mm

- 最低及最高：600mm-840mm

- 背部调节角度：70°

- 腿部调节角度：45°

- 承重：≧220KG