产科婴儿床技术参数

1.产品规格：长：全长≧800mm；宽：全宽≧480mm；高：最低≧850mm，可以整床升至≧1100mm.

- 功能：婴儿盆向前倾斜、整床升降

- 每床最少配置：ABS婴儿睡盆1个，婴儿盆座一个，倾斜开关一套，升降系统一套，双面脚轮4个，婴儿床垫一个，蚊帐一个。

- 床体可载重≥10kg。

- 前倾调节高度：0°-9°±1°。

- 脚轮内有ABS防震安装结构，具有开关功能，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力。

- 婴儿床的床垫应符合标准医用床垫的要求，内置不低于4公分海绵，布料采用防水布，保证液体不渗透，容易擦拭。

- 睡盆采用食品级、耐药全透明ABS注塑而成，长830mm，宽490mm，高250mm

- 材质：整体采用优质钢材，金属表面经过多道工序处理，采用粉末喷涂的工艺，喷涂均匀，颜色持久、靓丽。

- ‌