强脉冲光与激光设备参数

一、具备IPL光子技术

1.具备通用型IPL 治疗手具；

2.▲IPL 治疗手具波长400-1200nm;

3.▲外置插拔滤光片技术，可搭配≥6个不同波长的外置实体滤光片；

4. 需包含两个或以上功能性滤光片，包括但不限于痤疮滤光片

血管滤光片；

- 先进的光子技术：“方形波”技术；

6.▲光子(IPL) 手具的最高能量密度：≥35 J/cm²；

7.▲脉宽：4-20ms连续可调，连续脉冲宽度，非固定脉宽；

8.具备脉冲延迟技术：5-150 ms, 连续可调；

9.脉冲方式：多个同步脉冲，可选择1~3个脉冲数；

10.频率：可达到1HZ；

11.光斑：≥两个光斑；

12.冷却方式：持续接触式冷却；

13.基于WINDOWS 操作系统的数据库功能；

14.外置冷却水罐，方便日常设备维护；

二、具备非剥脱点阵技术：

1.▲点阵光纤非剥脱激光，波长：≧1540mm

2.具备非顺序扫描技术；

3.光斑能量：10-70mJ/束

三、▲ 各投标人提供整机免费保修期：3年，终身维修。