光固化机技术参数

一、技术参数

1.两种工作模式：标准模式，高光强模式。

2.时间设定：1秒，3秒，5秒，10秒，15秒，20秒。

3.恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果。

4.大容量电池，一次性充满电，光照10秒/次，可连续使用1000次以上,光照3秒/次，可连续使用1200次以上。

- 5.LED灯：进口灯芯，三蓝一紫，宽谱固化

6.光照强度：1000-2500mW/cm²

7.可360°旋转金属前接头，坚固耐摔，搭配聚光透镜，光学有效面积：38.5mm²-95mm²

8波长：385nm-515nm，宽谱固化，可聚合市面上绝大多数牙科光固化材料