开平市中心医院化粪池和生活集水池明细表

| 开平市中心医院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大楼名称 | 项目 | 数量（个） | 容量（方） | 备注 |
| 1 | 学生宿舍 | 化粪池 | 3 | 45 |  |
| 2 | 职工宿舍 | 化粪池 | 4 | 60 |  |
| 3 | 饭堂 | 化粪池 | 1 | 4 |  |
| 4 | 供应室 | 化粪池 | 1 | 3 |  |
| 5 | 余锦烔 | 化粪池 | 4 | 100 |  |
| 6 | 感染楼 | 化粪池 | 4 | 100 |  |
| 7 | 门诊楼 | 化粪池 | 3 | 45 |  |
| 8 | 住院大楼 | 化粪池 | 4 | 300 |  |
|  |  |  | 1 | 6 | CT登记室后面 |
| 9 | 制剂楼 | 化粪池 | 2 | 50 |  |
| 10 | 急诊综合楼 | 化粪池 | 3 | 75 |  |
| 11 | 殓房宿舍 | 化粪池 | 1 | 15 |  |
| 12 | 后勤维修工场 | 化粪池 | 1 | 7 |  |
| 13 | 发热门诊 | 化粪池 | 1 | 4 |  |
| 14 | 妇产儿大楼 | 化粪池 | 2 | 155 | 105+50 |
| 15 | 后勤楼车衣房东边 | 化粪池 | 1 | 6 |  |
| 16 | 张衬楼 | 化粪池 | 4 | 40 |  |
| 17 | 生活垃圾储存点旁 | 生活集水池 | 1 | 50 |  |
| 18 | 住院大楼 | 生活集水池 | 1 | 70 | 西区后 |
| 19 | 后勤楼 | 化粪池 | 1 | 7 | 2楼卫生间靠长廊 |
| 合计 |  |  | 43 | 1142 |  |