空气波压力治疗仪技术参数

技术参数

- 治疗时间：5-99分钟

- 压力范围：0－210mmHg

- 间歇时间：0-60s

- 保持时间：0-12s

- 工作腔数：6个

- 配置：主机一台、腿部压力带一对、脚刺激板一对、手臂压力带一只、腰部压力带一只、单头连接管一根、双头连接管一根、堵头一个、说明书一册、保修单一张、合格证一张、医用小推车一台

功能参数

- 内置安全控制系统，部分工作模式下，压力和间歇时间都进行安全设置，降低误操作的风险。

- 一键操作梯度压力，方便治疗，减少医护工作量。

- 十二种工作模式，适用更多临床治疗需求。

- 治疗结束自动抽气，减少医护工作量。

- 多种组合工作模式，适用更多治疗需求。

- 超静音设计，工作噪音低于≤50dB，防止干扰患者休息。

- 大屏显示，触摸控制。

- 具有保存治疗处方功能，方便临床实用。

- 具有零压跳过功能，避开创面、留置针等不宜挤压的部位。

- 具有急停按键功能，确保患者安全，极大减少护理工作量。

- 具有梯度压力功能，防止静脉逆流，有效增加静脉血回流。

- 精准压力控制系统。

- 超强抗压气囊，不易破损。

- 6腔序贯叠加四层气囊设计，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适。

- 实时压力检测及提示功能。

- 气囊漏气检测。

- 可同时治疗四个肢体。

- 断电保护功能，仪器在突然断电时自动泄压保护。