## Sheet1
开平市中心医院2026-2027年度零星空调拆迁安装配件辅材价格表
规格（匹数） | 1-1.5P | 2P | 3P | 5P | 备注
连接管加长单价（紫铜管δ≥0.8mm厚、配δ≥15mmB1橡塑保温、国标电线、扎带） | XX元/米 | XX元/米 | XX元/米 | XX元/米
连接管加长人工费及焊料单价(客户自备铜管) | XX元/米 | XX元/米 | XX元/米 | XX元/米
水管加长单价 | XX元/米（软管） XX元/米（PVC硬管） XX元/米（PVC硬管加保温棉绝热，厚度:δ≥10mmB1橡塑保温）
电源线加长单价 | XX元/米 | XX元/米 | XX元/米 | XX元/米
全新304不锈钢支架（材料厚度≥2MM，含安装、螺丝）单价 | XX元/套 | XX元/套 | XX元/套 | XX元/套
水磨钻机钻孔、混凝土砖墙和玻璃打孔单价 | XX元/个
拆防盗网或拆玻璃或百叶单价 | XX元/个
天花机内机吊架单价（含安装） | XX元/套
安装支架（客户自备）单价 | XX元/套 | XX元/套 | XX元/套 | XX元/套
空调室外机支架螺丝单价 | XX元/套 | XX元/套 | XX元/套 | XX元/套
全加雪种（R32/410）（补加雪种半价）单价 | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台
全加雪种（R22）（补加雪种半价）单价 | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台
高空作业费单价 | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台 | XX楼以上（含XX楼）收取高空费
单拆天花机单价 | —— | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台
单拆柜机单价 | —— | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台
单拆挂机单价 | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台
安装天花机单价 | —— | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台
安装柜机单价 | —— | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台
安装挂机单价 | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台 | XX元/台
备注： 1.“连接管"包含冷媒管(应为铜制管)、高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带等。 2.“不锈钢支架”包含所需的地脚膨胀螺丝，材质也应为不锈钢。 3.若本表格未列明，其他不常用安装辅材、特殊安装环境，所产生的费用，另行协商报价。 4.若施工点在阳台内作业，免收高空作业费；在同一套房内同一位置的拆装机，只允许收取一次高空作业费；以上高空作业费为常规高空作业，如特殊高空作业另行协商。 5.因旧空调不是新机，在拆装机，搬运，日常使用过程中，原配雪种存在会外漏，导致不够如需加雪种另收费。 6.以上打孔报价为常规空调开孔管径，如特殊管径及钢筋墙体另行协商。 7.如采购方提供空调外机架(外机架需要完整安全、含螺丝)，另行收取支架安装费用。 8.如采购方提供空调铜管(包含铜管、电线、保温、扎带)，需收取铜管安装费。 9.设备报价为普通常规家用空调拆装报价，以上报价已含税、★含场地勘察服务费（安装前需要勘察场地是否合适安装空调以及计算大概安装辅材及人工费用上报医院）、★含院内空调搬运，不得另行加收搬运费用。。 10.安装配件辅材质保3个月，接到通知后7天内完成安装，安装完成设备试机故障，院方寻找维修单位检查维修，如果是安装失误造成，其维修费用由安装方负责，如果是设备本身故障，其维修费用由院方自行负责。 11.款期：验收合格后，90个工作日内汇款。