医用低温封口机技术参数

- 封口速度: ≧10m/min;

- 电源:220V 50Hz;

- 封合宽度:1≧2mm;

- 封口强度: 符合YY/T 0698.5-2023标准要求;

- 封口留边: 0-35mm可调;

- 控制方式: 自动控制，连续封口；温度偏差: 小于1%;

- 工作温度: 60~220°C（可任意设置）;

- 升温性能: 高速升温设计，室温至180°C升温时间＜40s;

- 压合系统: 浮动式恒定压力设计，适用于高低温灭菌包装袋、纸塑立体袋及纸袋的封口需求

- 加热元件: 先进平板式设计，耐高温、寿命长、热效率高;

- 附加功能: 带封口计数功能