过氧化氢等离子极速生物阅读器

1.阅读孔数量：8或10个

2.培养温度：58°C±1°C

3.人机交互： 支持声音、文字、图像三重提示与报警功能

4.适用范围： 专用于过氧化氢B23S极速生物指示物

5.结果输出： 标配打印机，支持即插即用（无需额外驱动）

6.电源要求： 220V 50Hz/60Hz

7.接口类型： 串口、网线接口、USB接口

8.检测时间： ≤23分钟

9.使用环境： 避光、阴凉、干燥处，5°C-35°C

10.具有可视化的指示：通过（+、-）信号显示当前的阴性和阳性结果

11.警报功能：当指示剂出现阳性时，蜂鸣警报与（+）信号将同时闪烁。