医用血管造影X射线系统技术参数及配置清单

一、技术参数

1、悬吊式或落地机架，能覆盖全身之功能，满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

2、C型臂旋转速度（非旋转采集）≥20度/秒

3、C型臂弧深：≥90cm

4、碳纤维床面

5、床面旋转角度≥270°

6、球管阳极热容量：≥3.4MHU

7、球管阳极散热率：≥6600 W

8、具备高清类CT功能

9、具备3D重建功能

10、具备支架精细显示功能

11、具备多模态影像融合导航功能

12、具备血管内壁测量功能

二、配置清单

| 血管造影X射线系统 | 1套 |
| --- | --- |
| 原厂后处理工作站 | 1套 |
| 高压注射器 | 1套 |
| 电生理监护仪 | 1套 |
| 除颤监护仪 | 1套 |
| 超轻防护铅衣帽 | 6套 |
| 空气消毒机 | 2台 |