尿道膀胱镜技术参数

1.镜体直径：≤Ø4mm；

2.镜体工作长度：≤302mm；

3.视场角：≥60°广角；

4.视向角：30°；

5.角分辨力：≥2.40C（º）；

6.有效光度率cd/（㎡.lm)：≥2900；

7.有效景深范围：≤5mm、≥100mm；

8.鞘套及闭孔器规格：直径≤19.8Fr，工作长度≥230mm；

9.连接桥规格：单通道；