输尿管镜技术参数

1.镜体直径：镜体前端直径≤8Fr、镜体末端直径≤9.8Fr；

2.镜体工作长度：≥430mm，采用镜体与器械阀一体化结构；

3.视场角：≥105°；

4.器械通道规格：≥5.5Fr；

5.有效景深范围：≤2mm、≥50mm；

6.视场中心角分辨力：≥1.8C(º)；

7.有效光度率DM：≥1000 cd/（㎡·lm)；